2.pielikums

Rīgas bērnu un jauniešu centra “Altona”

2024.gada 14.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.BJCAL-24-8-nts

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

22.08.2023. noteikumu Nr.474

17.2.apakšpunktu

- Iestādes telpas ir apgādātas ar pulveru ugunsdzēšanas aparātiem un dūmu detektoriem. Ugunsdzēšanas aparāti atrodas redzamās un viegli pieejamās vietās, kas ir apzīmētas ar norādījuma zīmēm.

- Iestādes telpās atrodas izstrādāti un apstiprināti evakuācijas plāni ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

- Par ugunsgrēka izcelšanos iestādē paziņo ar garu, 3 reizes atkārtotu zvana signālu vai mutiski.

- Audzēkņu pienākumi ugunsdrošībā ir:

  - nepieļaut darbības, kas varētu izraisīt ugunsgrēku;

  - apgūt un ievērot iestādē noteiktās ugunsdrošības prasības, pārzināt evakuācijas plānus un evakuācijas ceļus;

  - uzturēt kārtībā savu nodarbību vietu;

  - strādāt ar ķīmiskām vielām, elektroierīcēm un sildierīcēm tikai pedagoga klātbūtnē un vadībā;

  - izmantot tikai tās elektroiekārtas, kuras ir paredzētas mācību procesā un ir lietošanas kārtībā, ievērojot to lietošanas noteikumus.

- Audzēkņiem ir aizliegts:

  - ienest un lietot iestādē ugunsbīstamus priekšmetus – sērkociņus, šķiltavas, šķiltavu gāzes baloniņus, dažādas citas viegli uzliesmojošas vielas, kā arī veikt jebkādas darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku;

  - smēķēt un rīkoties ar atklātu uguni iestādes telpās un teritorijā;

  - izmantot ugunsdzēšanas līdzekļus citiem nolūkiem.

- Ugunsbīstamos apstākļos vai ugunsgrēka gadījumā:

  - nekavējoties informēt skolotāju vai citu iestādes darbinieku par pamanītiem iespējamiem ugunsbīstamiem apstākļiem;

  - nekavējoties saukt pēc palīdzības un ziņot skolotājam vai citam iestādes darbiniekam par to, ka iestādē vai tās teritorijā ir sācies ugunsgrēks;

  - nepieciešamības gadījumā ziņot par ugunsgrēku pa tālruni 112;

  - bez panikas atstāt iestādes telpas skolotāja pavadībā. Pārvietoties soļiem, turoties gaiteņa vai kāpņu labajā pusē. Gadījumā, ja ir piedūmojums, pārvietoties iespējami tuvu zemei, aizsedzot seju ar mitru kabatlakatu vai salveti. Aizvērt durvis, lai neizplatītos dūmi un uguns;

  - ja telpu atstāt nav iespējams, atvērt tuvāko logs un saukt pēc palīdzības.

- Altonavas ielā 6 siltā laikā audzēkņu un darbinieku pulcēšanās notiek iestādes pagalmā; aukstā  laikā tiek veikta audzēkņu evakuācija skolotāja vadībā uz PII “Ābecītis”.

- Imantas ielā 11 A audzēkņu un darbinieku pulcēšanās notiek  69.pamatskolas pagalmā.

- Ruses ielā 13 siltā laikā pulcēšanās notiek iestādei pieguļošajā teritorijā, aukstā laikā - audzēkņu evakuācija skolotāja vadībā uz Zolitūdes ģimnāziju.

Direktore 											M.Bernande

Kņaze 67612354