3.pielikums

Rīgas bērnu un jauniešu centra “Altona”

2024.gada 14.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.BJCAL-24-8-nts

Drošības noteikumi par elektrodrošību

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

22.08.2023. noteikumu Nr.474

17.2.apakšpunktu

- Darba aizsardzības prasības, uzsākot nodarbību

  - Pirms elektroiekārtas/ elektroierīces lietošanas kopā ar skolotāju iepazīties ar tās lietošanas instrukciju.

  - Izmantot elektroiekārtas un elektroierīces tikai skolotāja klātbūtnē un vadībā.

  - Ieslēgt nodarbībām nepieciešamās elektroiekārtas un pārliecināties par to atbilstošu darbību.

  - Neuzsākt darbu, ja konstatēti elektroiekārtu korpusu, vadu izolācijas, kontaktu savienojumu, slēdžu un citi bojājumi. Par atklātajām neatbilstībām nekavējoties ziņot skolotājam.

- Darba aizsardzības prasības nodarbības laikā

  - Ieslēdzot elektroierīces, kontaktdakšu iebīdīt kontaktligzdā līdz galam. Neaiztikt bojātu kontaktligzdu!

  - Nodrošināt, ka elektroiekārtu vadi, savienojumi, kabeļi, kontakti netiek iespiesti logu, durvju ailēs, saspiesti vai kā citādi.

  - Nepieļaut elektroiekārtu vadu un kabeļu savīšanos, mezglu veidošanos.

  - Nelikt rozetē pirkstus vai citus priekšmetus.

  - Ar slapjām rokām neaiztikt elektrības slēdžus, vadus un elektroiekārtas.

  - Uz elektroiekārtu korpusiem nenovietot vāzes, puķu podus, traukus un citus priekšmetus.

  - Kad ierīce darbojas, nemēģināt to apstādināt vai atvērt.

  - Pie ierīces rotējošām daļām nelikt klāt pirkstus, matus, apģērbu vai citus tam neparedzētus priekšmetus.

  - Elektroiekārtu bojājumu gadījumos (dzirksteļošana, dūmu vai liesmas parādīšanās, deguma smaka u.c.) atslēgt iekārtu no tīkla un pārtraukt darbu līdz bojājuma novēršanai. Aizliegts patvaļīgi labot elektroierīces!

  - Pēkšņas elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos pārtraukt darbu, izslēgt elektroiekārtas un rīkoties saskaņā ar skolotāja norādījumiem.

  - Aizliegts atvērt elektrosadales skapjus un aiztikt tajā esošās iekārtas. Par elektrības bīstamību brīdina dzeltena trīsstūrveida zīme ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū.

  - Elektrotraumas vai elektroierīces sprādziena gadījumā nekavējoties ziņo skolotājam.

- Darba aizsardzības prasības, beidzot nodarbību

  - Beidzot darbu, izslēgt elektroiekārtas (ar sausām rokām kontaktdakšu izvilt no kontaktligzdas- ar vienu roku pietur kontaktligzdu, ar otru roku izvelc kontaktdakšu) un sakārtot savu darba vietu.

Direktore 											M.Bernande

Malcāne 67404160